## Sheet1
安全生产检查流程图（工贸行业）
随机确定检查单位
内业资料
标准化 双管控 | 安全投入 | 培训教育 | 特种作业许可证 | 安全管理机构 | 危险作业制度 | 隐患排查制度 | 应急预案演练 | 安全生产许可 | 设备设施检测
现场检查
电气系统
|  |  |  | 线路老化 | 挡鼠防鸟
|  |  |  | 负载负荷 | 正确接地
粉尘车间 |  |  |  | 机加工车间 |  |  |  | 冷库
负压除尘 | 粉尘清扫 |  |  | 劳动保护 违章操作 | 岗位风险告知卡 |  |  | 机库分离 | 气体浓度报警仪
灭火 | 管道接驳 |  |  | 机械加工设备防护 | 氧气乙炔焊接 |  |  | 通风机 | 清洗装置
|  |  |  | 起重装置防脱钩 | 场内车辆
库房 |  |  |  | 有限空间 |  |  |  | 喷漆房
物品堆叠 | 灭火器材 |  |  | 有限空间预警告知 | 气体检测仪 |  |  | 安全照明 | 防爆电器
疏散标识 |  |  |  | 危险作业审批卡 | 气体置换 |  |  | 危险物质 | 密闭通风
| 一般隐患 | [5 empty] | 重大隐患
制定重大事故隐患治理方案
立即整改 |  | 限期整改
治理的目标和任务
采取的方法和措施
经费和物资的落实
负责治理的机构和人员
治理的时限和要求
防止整改期间发生事故的安全措施
整改复查